Промена параметара и могуће методе контроле аутоматике великих система за дезинфекцију вода УВ зрачењем у отвореним УВ реакторима 
Слободан Обрадовић1, Срђан Милановић2, Милеса Срећковић3, Сања Јевтић4, Ђурђе Милановић2
1 Електротехнички факултет Универзитет Источно Сарајево, Вука Караџића, Република Српска
2 Факултет за компјутерске науке, Београд, Бул. уметности 29, Србија

3 Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, Булевар Краља Александра 73, Србија; 

4 Железничка техничка школа, Београд, Србија; 

Апстракт 

У светским оквирима, водa је супстанца без које савремено човечанство не може да се замисли, и она је једна од главних премиса живота. Разни степени чистоће воде, од оптички чисте, природних извора, стајаћих и текућих до техничке и отпадних, дефинишу се по постојећим дефинисаним светским и националним прописима и стандардима. Начини контроле квалитета воде су на много нивоа разрађени, али се у савременим кретањима види више проблема, а међу нјима су незаобилазни: 

a) укључивање нових техника и технолошких поступака, које одређују квалитет воде, а засновани су на методама расејања статичке и динамичке природе уз поређење са методама заснованим на другим различитим процесима.

b) Примена аутомaтике и њених алата, полазећи од техничких захтева и познатих решења, система, компонената за остварење супстанце-воде дефинисаних параметара.

c) Увођење база података за одређивање разних поступака и особина воде, при улазу и излазу из система за њено довођење у потребну сигнатуру и дефинисање база података, које су доступне или је потребно обезбедити за нормално снабдевање корисника, од свакодневног живота до специјалистичких примена у здравству, прехрамбеној индустрији, обрада отпадних вода, итд. 

У раду ће се размотрити прилаз проблематици са анализама, које захтева прилаз путем аутоматизације и претходних лабораторијских испитивања за формирање база података. Ово је од интереса и за даљинске контроле вода (океана, језера, река) у којима је потребно одредити састав биљног (животињског) порекла неорганских трагова, али и последица процеса производње (укључујући и природне изворе) и настала загађења, као последица прераде саме воде.

Аутоматске контроле водених излаза и улаза енергетских постројења различитих типова конверзије, са разним наменама воде, ће размотрити савремене технике мерења и потенцијално нове.

Slobodan Obradović1, Srđan Milanović2, Milesa Srećković3, Sanja Jevtić4, Đurđe Milanović2
1 Electrotechnical Faculty, University of East Sarajevo, 
2 Computer sciences faculty, Belgrade, Arts Bulevar 29, Serbia

3 Electrotecnical faculty, Belgrade, Bulevar Kralja Aleksandra 73, Serbia

4 Raylway Technical School, Belgrade, Serbia

Parameters change and possible control methods of large systems automation for water disinfection by UV radiation in open channel UV reactors
Abstract

In the contemporary world issues; presence of water is a substance without which mankind could not imagine, and it is one of the main premise of life. Various degrees of water purity, from optically pure to technical water, are defined by regulatives, standards international as well as national. Methods of controlling water are elaborated at many levels but in contemporary streams lead to:

a) incorporation of new technology and technological processes, which determine water quality, based on scattering methods ( static and dynamic), by comparison with other methods based on processes of different nature.

b) The use of automation and its tools, based on the technical requirements and known solutions, systems, and components for achieving a substance-water-defined parameters.

c) Introduction of the database to determine the various methods and properties of water at the entrance and exit of the system for its bringing in the necessary signatures and defining databases that are available or necessary to provide for the normal supply of customers, from everyday life to specialized applications in the healthcare, food industry, waste water treatment, etc..

This paper will deal with approach to analysis problems, demanding automatic control, as well as previous laboratory tests for acquiring data base entries. This is especially interesting for remote monitoring of large water areas (oceans, lakes, rivers) in which a composition of plant (animals) origin or inorganic traces formed as resulting consequence of production (including natural sources) and pollution, as a result of water processing. 

Automatic controls of water output and input in power plants of various types of conversion, with a variety of applications of water, will discuss contemporary measurement techniques and potentially new ones.

