Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

МИКРО МОРФОЛОШКЕ И ХЕМИЈСКЕ ПРОМЕНЕ ГЛАЗИРАНЕ КЕРАМИКЕ ОЗРАЧЕНЕ CО2 ЛАСЕРОМ
Бојана Радојковић1, Славица Ристић1, Сузана Полић2, Милорад Давидовић1 
[image: image1.emf]1Институт Гоша, Милана Ракића 35, Београд, Србија, bojana.radojkovic@institutgosa.rs 
2Централни институт за конзервацију, Теразије 26, Београд, Србија

Сажетак: У раду су приказани резултати испитивања микро морфолошких и хемијских промена на површини глазиране керамике, озрачене CО2 ласером. Испитивани узорак је део керамичке плочице. Ефекти ласерског деловања су испитивани у зависности од броја ласерских импузлса и ласерске флуенце око и изнад прага оштећења. Добијене промене су испитиване јер су веома значајне у ласерској обради керемике. CО2 ласер са таласном дужином =10.6 μm и трајањем импулса τ=100 ps, је коришћен за обраду површине. Морфолошке промене површине керамике изазване деловањем ласером су испитане скенирајућим електронским микроскопом (СЕМ), а хемијски састав испитан је ЕДX анализом и XРФ спектроскопијом. Резулрати показују да постоје значајне разлике у зависности од примењене флуенце ласера и броја импулса. 

Кључне ријечи: керамика,CO2 ласер, ласерска обрада, СЕМ, ЕДX, XРФ
MICRO MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL CHANGES ON THE GLAZED  CERAMICS IRRADIATED BY THE CO2 LASER

Bojana Radojković1, Slavica Ristić1, Suzana Polić2, Milorad Davidović1
1 Institute Goša, Milana Rakića 35, Belgrade, Serbia, 

2 Central Institute for Conservation, Terazije 26, Belgrade, Serbia

Abstract This paper presents the results of the micromorphological and chemical changes on the surface of a glazed ceramic sample irradiated by the CO2 laser. The tested sample is a part of a tile. The laser irradiation effects were studied as a function of the number of laser pulses and laser fluences around and over the damage threshold. The obtained modifications were investigated because these are essential in laser processing of the ceramics. The CO2 laser with =10.6 μm and full width at half the maximum pulse τ=100 ps has been used for the surface treatment. The ceramic surface morphology modifications, induced by laser, were characterized by a scanning electron microscope (SEM), while the composition was examined by energy-dispersive (EDX) and X-ray fluorescence (XRF) spectroscopy. The results show that there are significant differences depending on the applied laser fluences and number of pulses.

Keywords: ceramics, CO2 laser, laser processing, SEM, EDX, XRF

