POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI PRIMENOM TOPLOTNIH PUMPI

THE INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY BY

APPLICATION OF HEAT PUMPS

Jelena Pavličević1, Bojana Ikonić1, Zoltan Zavargo1, Oskar Bera1, Jaroslava Budinski-Simendić1 i Ljiljana Tanasić2

1Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Email:jelenapavlicevic@gmail.com  prodanic@tf.uns.ac.rs  zzavargo@uns.ac.rs  oskarbera@gmail.com

jarkamer@gmail.com

2 High Agricultural School of Vocational Studies, Šabac, Serbia

Email: ljiljana3101@open. telekom.rs

Stalan razvoj svetske ekonomije uticao je na smanjenje rezervi fosilnih goriva, a samim tim i na porast njihove cene. U cilju pronalaženja rešenja ovog problema i radi zaštite životne sredine, neophodno je koristiti nove tehnologije za primenu obnovljivih izvora energije. Značajnu ulogu u prelasku na obnovljive izvore energije ima toplotna pumpa, koja obezbeđuje efikasnije iskorišćenje obnovljivih izvora energije, kao i otpadne toplote. U zavisnosti od namene, uslova na mestu ugradnje i mogućnostima iskorišćenja energije iz okoline, u praksi se upotrebljavaju toplotne pumpe prilagođene raznim kombinacijama prenosa toplote kao što su vazduh-voda, voda-voda, zemlja-voda, vazduh-vazduh, voda-vazduh i zemlja-vazduh. Kako toplotna pumpa koristi električnu energiju za svoj rad, kombinacija toplotne pumpe sa fotonaponskim ćelijama, vetrogeneratorima ili nekim drugim oblikom obnovljivih izvora energije za dobijanje električne energije može dodatno da doprinese energetskoj efikasnosti i nezavisnosti. Radi procene efikasnosti toplotne pumpe, neophodno je pratiti njen godišnji radni učinak, tj. razliku proizvedene toplotne energije i utrošene električne energije (u proseku odnos utrošene struje i dobijene korisne toplote iznosi 1:4 ili 1:5).

Ključne reči: Toplotna pumpa, energetska efikasnost, energija, životna sredina

UVOD

Intenzivan razvoj društva u svetu poslednjih 200 godina zasnovan je na fosilnim gorivima (uglju, nafti i zemnom gasu). Tada su fosilna goriva korišćena u različite svrhe jer su bila jeftina. U vreme kada se mislilo da su rezerve fosilnih goriva neiscrpne, razvijane su tehnologije koje su isključivo zasnovane na korišćenju tih goriva kao jedinom energetskom izvoru. Međutim, stalan razvoj svetske ekonomije, usled velike potražnje za neobnovljivim izvorima energije, uticao je na osiromašenje njihovih rezervi i na zagađenje životne sredine [1]. Kako bi se rešio problem, istraživanja su usmerena na razvijanje alternativnih energetskih izvora, kao i na poboljšanje energetske efikasnosti opreme koja koristi fosilna goriva. Nemoguće je potpuno zameniti fosilna goriva, pa zato racionalno korišćenje neobnovljivih izvora energije i prelazak na obnovljive izvore energije predstavlja pravi put. Evropa teži da smanji energetsku zavisnost i pokušava da poveća svoju proizvodnju energije, a jedina mogućnost je znatno povećanje udela obnovljivih izvora energije u ukupnom energetskom bilansu. Direktiva o obnovljivim izvorima energije je, u Evropskom parlamentu 17. decembra 2008. godine, ustanovila zajednički okvir za unapređenje energije iz obnovljivih izvora, određujući obavezne nacionalne udele obnovljive energije u ukupnoj potrošnji energije, kao i udeo energije iz obnovljivih izvoru u transportu. Evropska unija ima strategiju da upotreba obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije u Evropi do 2020. godine bude 20% [2,3]. Značajnu ulogu u prelasku na obnovljive izvore energije ima toplotna pumpa, koja obezbeđuje efikasnije iskorišćenje obnovljivih izvora energije, kao i otpadne toplote. Energetska efikasnost bi se mogla značajno povećati kada bi se proces transformacije goriva mogao „približiti“ mestu gde je energija potrebna, kako bi se toplota oslobođena prilikom sagorevanja goriva mogla efikasno upotrebiti [4]. Emisija CO2 u atmosferu je čak četiri puta manja prilikom korišćenja toplotnih pumpi na gasni pogon u odnosu na grejanje električnom energijom, a 40% manja u odnosu na grejanje kotlom na gas [5]. Upotreba toplotnih pumpi omogućuje ekonomski i ekološki benefit i veliki broj istraživanja se bavim aspektima njihove primene u različitim industrijama, kao i za potrebe grejanja i hlađenja [6]. Toplotna pumpa, preko prenosnog medijuma i kompresora, toplotnu energiju iz okoline (toplotni izvor), sa nižeg temperaturnog nivoa podiže na viši temperaturni nivo (toplotni ponor), trošeći pri tome rad. Ona predstavlja sistem pretvaranja rada u toplotu. Ideju o korišćenju toplotne pumpe, kao posrednika u ostvarivanju određenog stepena rekuperacije energije dao je još Lord W.T. Kelvin (1852) [7, 8]. Kao toplotni izvor niže temperature, može se upotrebiti obnovljiva energija (vazduh, voda ili zemlja) ili otpadna toplota, a kao toplotni ponor kome predaje korisnu toplotnu energiju više temperature su sistemi centralnog ili podnog grejanja, vazduh u prostoriji ili rezervoari tople vode [7]. Za razliku od toplotne pumpe, toplotna mašina je uređaj koji toplotnu energiju pretvara u mehanički rad (npr. parne turbine, SUS motori...). Toplotne pumpe se već nalaze svuda oko nas (klima uređaji, frižideri, itd.), koji rade sa suprotnim smerom, odnosno, vazduhu u zatvorenom prostoru oduzimaju toplotu i oslobađaju je u okolni vazduh [7]. Osnovna karakteristika toplotne pumpe je da se za 1 kW utrošene električne energije dobije do 6 kW toplotne energije. To praktično znači da je grejanje ili hlađenje objekta uz pomoć toplotne pumpe jeftinije za 75% u odnosu na bilo koji drugi energent (gas, ugalj, drva ili električna energija) [1]. U Tabeli 1 su sumirane osnovne karakteristike toplotnih pumpi.

Tabela 1. Prednosti i nedostaci toplotnih pumpi [1].

Table 1. Advantages and disadvantages of heat pumps [1].

| Prednosti/Advantages: | Nedostaci/Disadvantages: |
| --- | --- |
| Zauzimaju malo mesta, poput hladnjaka | Za ekonomičnost je potrebna dobra izolacija kuće |
| Ne treba im nikakav rezervoar goriva | Visoki investicioni troškovi |
| U primeni su bezopasne | Za zagrevanje veće količine potrošne vode bi trebalo osigurati dodatno neki sistem (npr.grejač, dogrevanje, itd.) |
| Potpuno su automatizovane | Velika površina ili dubina tla za sistem cevi |
| Dugo traju |  |
| Niski pogonski troškovi |  |
| Superiorne u pogledu zaštite životne sredine |  |
| Mogu se primeniti i za hlađenje prostora |  |

Toplotne pumpe su toplotne mašine kojima se energija iz jedne sredine može transportovati u drugu. U transport je potrebno utrošiti energiju tj. rad. Energija uložena u transport nekoliko puta je manja od prenešene energije. Odnos prenešene i uložene energije je mera efikasnosti toplotne pumpe COP (coefficient of performance).

Princip rada toplotne pumpe zasniva se na zatvorenom, kružnom termodinamičkom ciklusu. Toplota se uzima ili bolje reći oduzima sa toplotnog izvora putem medijuma (rashladnog sredstva) koji na primarnoj strani na niskom pritisku u tečnoj fazi dolazi u isparivač, i isparava na temperaturi nižoj od temperature okoline. Paru rashladnog sredstva usisava kompresor, pritom rashladnom sredstvu raste pritisak i temperatura. Para zatim dolazi na sekundarni deo toplotne pumpe, kondenzator, koji se nalazi u toplotnom ponoru. Temperatura toplotnog ponora je niža od temperature kondenzacije. U kondenzatoru rashladno sredstvo kondenzuje i predaje toplotu toplotnom ponoru. Nakon toga, rashladno sredstvo se preko ekspanzionog ventila na niskom pritisku ponovo vraća u isparivač i ciklus se ponavlja [7] (Slika 1).

Slika 1. Princip rada toplotne pumpe.

Figure 1. Principles of work of heat pump

Primena toplotnih pumpi za grejanje i hlađenje

Toplotne pumpe su rashladni uređaji koji rade po levokretnom ciklusu, i kod njih se toplota kondenzacije (koja je kod rashladnih mašina termodinamički beskorisna toplota koja se odvodi u okolinu) koristi za zagrevanje objekta, a toplota potrebna za isparavanje rashladnog fluida se oduzima od okoline (koja se kod rashladne mašine oduzima od hlađenog prostora).  Toplotna pumpa je u mnogim evropskim zemljama integralni deo kuće, i najviše se koristi na taj način u Švedskog, gde su primenjeni modeli zasnovani na preduslovima da je kuća dobro izolovana, da postoji podno grejanja i kontrolisan sistem prozračivanja [9,10].

Klimatski uslovi u Srbiji su idealni za primenu toplotnih pumpi. Pumpe u zimskom periodu rade u režimu grejanja, a leti u režimu hlađenja. Time se izbegava investicija u dodatnu opremu za hlađenje. Primenom toplotnih pumpi troškovi za grejanje se smanjuju od 3 do 4 puta. Ukoliko se toplotne pumpe koriste u kombinaciji sa podnim i zidnim grejanjem, ostvaruje se termoakumulacioni efekat. Na taj način je omogućeno da se u velikom delu grejne sezone koristi električna energija po noćnoj tarifi čime se cena grejanja smanjuje još 3 do 5 puta. Grejanje pomoću toplotnih pumpi je jeftinije 9 do 16 puta u poređenju sa ekvivalentnim grejanjem na fosilna goriva, drvo ili električnu energiju u klasičnim kotlovima [10].

Za postrojenje toplotne pumpe od najvećeg su značaja svojstva toplotnog izvora. Kao niskotemperaturski toplotni izvori koriste se voda (rečna, jezerska, morska i podzemna), vazduh, otpadna toplota, Sunce ili se isparivač zakopava u zemlju, pri čemu zemlja predstavlja izvor toplote. U odnosu na izvor toplote, razlikuju se tri tipa toplotnih pumpi: zemlja - voda toplotne pumpe, voda - voda toplotne pumpe i vazduh - voda toplotne pumpe. Da bi se osigurao ekonomičan rad toplotne pumpe, toplotni izvor bi trebalo da osigura potrebnu količinu toplote u svako doba i na što višoj temperaturi i troškovi za priključenje toplotnog izvora na toplotnu pumpu bi trebalo da budu što niži.

Vazduh kao izvor toplote toplotne pumpe (slika 2) je jako povoljan sa aspekta raspoloživosti i pristupačnosti [7].

Slika 2. Korišćenje vazduha kao izvora toplote [7].

Figure 2. Using air as heat source [7].

Orebreni razmenjivač toplote sa prinudnom cirkulacijom vazduha koristi se za razmenu toplote između vazduha i rashladnog fluida. Razlika temperature spoljnog vazduha, kao izvora toplote i rashladnog fluida kreće se od 6 do 10°C. Kod izbora ovakve izvedbe toplotne pumpe, potrebno je voditi računa o sledeće dve stvari: temperaturi spoljnog vazduha za posmatranu lokaciju i stvaranju inja i leda na orebrenim sekcijama isparivača. Loša strana vazduha kao izvora toplote su varijacije njegove temperature, što znatno utiče na koeficijent grejanja. Snižavanjem temperature okoline smanjuje se i grejni učinak toplotne pumpe. Ovi uređaji se ne dimenzionišu na puno opterećenje, odnosno za najnepovoljniju radnu tačku, jer bi u najvećem delu godine sistem bio predimenzionisan. Hlađenjem vazduha za 6 do 8 °C dobijaju se optimalni odnosi između: količine vazduha, veličine ventilatora, veličine isparivača i koeficijenta grejanja.

Nove generacije toplotnih pumpi vazduh-voda sa DC inverterskim kompresorima moderne konstrukcije su u stanju da u dobroj meri ublaže nepovoljne, nestacionarne uslove toplotnog izvora spoljašnjeg vazduha. Ovakve pumpe sada imaju garantovane parametre rada i na teperaturama od -20 °C. Kako je vrednost COP-a promenljiva u toku grejne sezone u zavisnosti od spoljne temerature, kao precizniji pokazatelj efikasnosti uređaja sa vazduhom grejanim isparivačem je uveden novi koeficijent, SCOP (S od seasonal), koji predstavlja srednji godišnji COP za celu grejnu sezonu. Kriterijum ocenjivanja efikasnosti po evropskoj regulativi uzima u obzir broj sati rada uređaja na određenim temeraturama tokom grejnog perioda u zavisnosti od klimatske zone. Vrednosti SCOP-a modernih toplotnih pumpi se kreću u rasponu od 3,8-4,2 [1, 7].

Nadzemne vode kao izvor toplote u mnogim slučajevima su pristupačne i jeftine za primenu i mogu se koristiti pri temperaturama višim od 4°C. Temperaturna razlika vode ohlađene u isparivaču ne bi trebalo da bude manja od 4°C. Korišćenje toplotne pumpe sa ovakvim izvorima toplote ekonomski je opravdano kod spoljnih temperatura iznad granice od 0°C. U Srbiji su najrasprostranjenije toplotne pumpe tipa voda-voda (bunarske) [11]. Podzemne vode kao izvor toplote su povoljne za primenu zbog visoke i relativno ujednačene temperature, koja u većini slučajeva iznosi između 8 i 12 °C, što zavisi od dubine sa koje se crpi (slika 3). Za crpljenje podzemne vode potrebni su: jedan napojni bunar odgovarajuće zapremine (0,18 m3/h vode za svaki kW instalisane snage grejanja) i odgovarajuće dubine (25-30 m za Vojvodinu), dva upojna bunara koji pothlađenu vodu vraćaju nazad u zemlju na istu dubinu i bunarska pumpa koja obezbeđuje cirkulaciju kroz isparivač toplotne pumpe. Stvarni COP kod ovog tipa pumpi iznosi 4,01 [10].

Slika 3. Usisni i ponirajući bunar za iskorišćenje vode kao izvora toplote [5].

Figure 3. Vacuum and ... well for using water as heat source [5].

Zemlja kao izvor toplote predstavlja ogroman toplotni izvor koji se može koristiti kako za grejanje, tako i za hlađenje prostora. Iako se hlađenje može ostvariti neposrednim korišćenjem razmenjivača toplote u tlu, u svrhu grejanja je po pravilu potrebno upotrebiti toplotnu pumpu. Glavna prednost zemlje kao izvora ili ponora toplote je u relativno konstantnoj temperaturi već na dubini od 2 m (od 7 do 13°C), koja omogućuje optimalan  rad, bez dnevnih i sezonskih varijacija. Obimni građevinski radovi, postavljanje kolektora ili sondi za toplotnu pumpu tipa zemlja-voda iziskuju velika novčana ulaganja. Zbog visoke cene instalacije i prostornog zahteva, ove toplotne pumpe nemaju veliku primenu, bez obzira na njihovu visoku efikasnost u radu.

Primena toplotnih pumpi za iskorišćenje geotermalne energije

Pojam “geotermalna energija” se često pogrešno odnosi samo na hidrogeotermalnu energiju, tj. na izvore tople vode ili na bušotine sa toplom vodom temperature veće od 40°C. Ustaljeno je mišljenje da hladnije vode nisu geotermalne i da zbog toga nisu pogodne za
korišćenje za grejanje. Korišćenje niskotemperaturne geotermalne energije pomoću toplotnih
pumpi za zagrevanje i hlađenje stambenog i poslovnog prostora postalo je
imperativ danas kada se planira smanjenje energetske zavisnosti i smanjenje
emisije ugljendioksida. Procenjena snaga svih bušotina u Srbiji je oko 160 MW [1, 11], a instalacijom samo 20000 toplotnih pumpi kapaciteta 20 kW moguće je iz zemlje preuzeti snagu od 300 MW.

Na slici 4 dat je primer toplotne pumpe koja funkcioniše kao rashladni uređaj koji je u stanju da eksploatiše toplotnu energiju zemlje. 65-75 % od stvorene toplotne energije za grejanje, toplotna pumpa crpi iz zemlje, a ostatak toplote 35-25 % se stvara korišćenjem električne energije za pokretanje elektromotora kompresora, bunarske i cirkulacione pumpe. Iz bunara u toplotnu pumpu bunarska pumpa transportuje toplotnu energiju posredstvom podzemne vode. Podzemna voda ima temperaturu od 13-14°C, a toplotna pumpa je u stanju da od ove relativno hladne vode oduzme toplotnu energiju, ohladivši je na 6-10°C [10]. Sa ovog relativno hladnog nivoa, korišćenjem električne energije kompresor podiže nivo toplotne energije na željeni stepen, od 25-50°C. Tako stvorenu toplotnu energiju kružno strujeća voda transportuje u grejna tela. Cirkulaciona pumpa vrti grejnu vodu. Veća je ušteda ako grejna tela imaju veću površinu, tada i sa hladnijom grejnom vodom se postiže željena temperatura u prostoru koji se greje, a toplotna pumpa ekonomičnije radi. Primena radijatora je moguća, ali zahteva ugradnju više rebara. Postoje celishodna rešenje za primenu podnog, visinskog, plafonskog ili zidnog grejanja. Kod dobro izvedenog podnog grejanja temperatura polazne grejne vode nikada ne prelazi 35°C [12].

Slika 2. Šematski prikaz jedne geotermalne toplotne pumpe koja funkcioniše kao rashladni uređaj koji je u stanju da eksploatiše toplotnu energiju zemlje [9].

Figure 2. Scheme of geothermal pump which works as a cooler that is capable to exploit soil heat energy [9].

Projektovanje i dimenzionisanje sistema toplotne pumpe za potrebe grejanja i hlađenja objekta

Pravilno dimenzionisanje i proračun sistema toplotne pumpe su preduslovi za dugotrajan, efikasan i zadovoljavajuć rad. Ovo se odnosi kako na izvor toplote, toplotnu pumpu, ali i na toplotni ponor. Najčešći problemi koji se javljaju u vezi sa toplotnim pumpama, zasnivaju se na pogrešnom dimenzionisanju na strani izvora toplote ili na strani toplotnog ponora [10]. Radi adekvatnog odabira toplotne pumpe za obezbeđivanje dovoljne količine energije za grejanje, projektovanje bi trebalo da se vrši za najnepovoljnije uslove, jer gubici toplote zavise od spoljašnjih faktora (klimatskih i meteoroški uslova), kao i od same konstrukcije objekta. Prilikom određivanja potrebne snage grejanja, neophodno je i obratiti pažnju na individualne navike potrošača, kao i na broj osoba i zahtevane temperature u prostorijama ili objektima [6]. Takođe, potrebno je razmotriti primenu toplotne pumpe u kombinaciji sa grejnim telima. Grejna tela bi trebalo dimenzionisati tako da tražena snaga grejanja može da bude postignuta već pri temperaturama razvoda od 45 °C.

Godišnja potrebna energija za hlađenje, Qhl, god, može se izračunati na osnovu jednačine 1., primenom  standarda SRPS EN ISO 13790 [6]:

Qhl, god = Qu + Qzr -ηg (Qt+Qv)   [kWh]                                        (1)

Gde je Qhl, god - količina potrebne energije za hlađenje na godišnjem nivou, Qu - godišnja količina toplote od unutrašnjih dobitaka toplote, Qzr - godišnja količina toplote koja potiče od sunčevog zračenja, ηg - stepen iskorišćenja gubitaka toplote za hlađenje, Qt - godišnja količina toplote usled transmisionih gubitaka i Qv - godišnja količina toplote usled ventilacionih gubitaka.

Potrebna godišnja energija za hlađenje predstavlja količinu toplote koju bi tokom letnjeg perioda trebalo odvesti iz zgrade kako bi se održavala željena temperatura unutrašnjeg vazduha [8,]. Za razliku od zimskog perioda, tokom leta je značajno više izražena nestacionarnost razmene toplote sa okolinom, pa je od velike važnosti uzeti pravilno u obzir akumulaciona svojstva zgrade kroz odgovarajuće dinamičke parametre.

Primena toplotnih pumpi u industriji

Primena toplotnih pumpi u industriji pruža osobenosti i na strani toplotnog izvora, a i na strani toplotnog ponora, čija je veza obično u sklopu industrijskog pogona. To znači da je toplotni izvor deo tehnološkog procesa iz koga treba odvoditi toplotu, a toplotni ponor deo istog procesa kome treba dovoditi energiju. Posrednici između njih mogu biti fluidi, a i same radne materije tehnološkog procesa (voda, vazduh - najčešće) [13]. U industriji, kompresorske toplotne pumpe mogu naći primenu za:

- pretvaranje otpadne toplote tehnološkog procesa u toplotnu energiju, neophodnu za pripremu procesa ili njegovo odvijanje;

- korišćenje latentne toplote kao dela procesa destilacije ili koncentracije;

- sušenje vlažnih materijala i

- primenu otpadne toplote za grejanje prostorija industrijskog postrojenja [1].

U tehnološkim procesima prerade ili proizvodnje, javlja se potreba za dovođenjem ili odvođenjem toplote, i tu namenu može zadovoljiti toplotna pumpa koja može obezbediti toplotnu energiju niskotemperaturnog nivoa. Toplotnom pumpom se ne može dobiti visokotemperaturna energija koju stvaraju na primer kotlovska postrojenja, ali će se stvarati toplotna energija do 120 °C.

Povezivanje procesa hlađenja i grejanja toplotnim pumpama ima ekonomskog i tehničkog smisla samo u određenim slučajevima. U tehnološkom procesu mora postojati vremenska i temperaturna usaglašenost između potreba za hlađenjem i grejanjem. To znači da se hlađenjem, koje se obično ostvaruje radnom materijom u temperaturnom opsegu od 0 do 50 °C, obezbeđuje grejanje, do 120 °C. Temperatura grejanja u tehnološkom procesu može biti i viša od 120 °C, ali da bi se upotrebila toplotna pumpa, mora postojati mogućnost zagrevanja u dva koraka: u prvom najviše do 120 °C pomoću toplotne pumpe, a u drugom, visokotemperaturnom energijom koju stvaraju klasični izvori toplote [1].

Zbog svega pomenutog, toplotne pumpe nalaze široku primenu u raznim hemijskim i prehrambenim industrijama. Njihova primena je veoma značajna u proizvodnji sumporne kiseline, čijim se hlađenjem oslobađa velika količina toplote, koja se može dalje upotrebiti. Takođe, u kožarskoj i tekstilnoj industriji se troši velika količina vode [1, 13-16]. U ovim industrijama, ispušta se sva voda iz procesa kao otpadna, sa temperaturama preko 35 °C, a iskorišćenjem toplote iz ove vode može se obezbediti najmanje 40% ukupnih potreba. Toplotne pumpe nalaze veliku potencijalnu primenu i u prehrambenoj industriji, naročito u industriji prerade mleka i mlečnih proizvoda, gde se troši velika količina vode različitih temperatura. Količina otpadne vode je veoma velika, ali nažalost, mali je potencijal iskorišćenja toplote iz pomenutih otpadnih voda, koja bi mogla da služi i za hlađenje i za grejanje mleka, kao i za pranje opreme pre i posle prerade. Primena toplotne pumpe u poljoprivredi počela je sa korišćenjem raznih uređaja za grejanje [13]. Poslednja istraživanja u svetu i razvoj savremenih tehnologija rezultirali su i njenom primenom u oblasti sušenja. Energetski efikasne tehnologije sušenja su svakodnevno aktuelna tema, što potvrđuje i obimna literatura koja je usko povezana sa sušenjem, projektovanjem i izgradnjom sušara, psihrometrijom i energetskim aspektima sušenja [17-20].

Zaključak

U cilju pronalaženja rešenja problema nastalih smanjenjem rezervi fosilnih goriva, njihove visoke cene, i radi zaštite životne sredine, neophodno je koristiti savremene tehnologije za primenu obnovljivih izvora energije, kako za grejanje i hlađenje, tako i u razlličitim industrijskim procesima. Značajnu ulogu u prelasku na obnovljive izvore energije ima toplotna pumpa, koja obezbeđuje efikasnije iskorišćenje obnovljivih izvora energije, kao i otpadne toplote. Da bi primena tehnologije toplotne pumpe za grejanje i hlađenje postigla veću rasprostranjenost, potrebno je kontinualno ulagati napore usmerene ka daljem poboljšanju i tehničkom usavršavanju samih uređaja i stimulaciji tržišta. Zato je potrebno doneti nacionalne programe istraživanja, razvoja, demonstracije i informisanja i promocije upotrebe toplotne pumpe, u cilju upotrebe obnovljivih izvora i postizanja energetske efikasnosti. Primena toplotnih pumpi u različitim industrijskim postrojenjima je veoma značajna, kako sa ekonomskog, tako i sa ekološkog aspekta, jer omogućava iskorišćenje otpadne toplote i utiče na povećanje energetske efikasnosti tehnoloških procesa.

ZAHVALNICA

Autori se zahvaljuju Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za finansijsku podršku (projekat III 45022).

LITERATURA

- Šamšalović S. Toplotna pumpa: tehnologija održive proizvodnje energije, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd (2009), str. 98.

- European heat pump association, European Heat Pump Statistics – Action Plan (Online). Dostupno na: http://www.ehpa.org/uploads/media/EHPA_Action_Plan.pdf, 20.06.2016.

- Heat pumps – technology and environmental impact, European Heat Pump Association (Online). Dostupno na:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/reports/hp_tech_env_impact_aug2005.pdf, 08.06.2016.

- Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine (Online). Dostupno na: http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/01%20Strategija%20razvoja%20energetike%20Republike%20Srbije%20do%202015%20godine.pdf, 26.06.2016.

- Dragović, Nj. i Vuković M. Multiaplikativni uticaj novih tehnologija proizvodnje energije iz geotermalnih resursa, Zbornik rezimea III Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, Društvo za KGH, Beograd, Srbija, 15 i 16. oktobar, 2015.

- Rashladni uređaji i toplotne pumpe (Online). Dostupno na: http://aliquantum.rs/wp-content/uploads/2012/02/09-Rashladni-ure%C4%91aji.pdf, 03.07.2016.

- Heating and Cooling With a Heat Pump, Natural Resources Canada (Online). Dostupno na:http://www.nrcan.gc.ca/sites/oee.nrcan.gc.ca/files/pdf/publications/infosource/pub/home/heating-heat-pump/booklet.pdf; 08.06.2016.

- Home Heating and Cooling, Iowa Energy Center (Online). Dostupno na: http://www.iowaenergycenter.org/wp-content/uploads/2012/03/HomeSeries2.pdf, 12.06.2016.

- Janković V. Geotermalna energija: kako istoristiti potencijal Srbije, Jefferson Institute, Beograd (2009).

- Applications of water-to water heat pumps (Online). Dostupno na: http://www.climatemaster.com/downloads/RP881.pdf, 12.06.2016.

- Tematski bilten Energetska efikasnost: Danas ulaganja, sutra profit (Online). Dostupno na: http://www.ekapija.com/tematski_bilteni/data/pdf/tematski-bilten-energetika2.pdf, 11.08.2016.

- Šušteršič, V.:Geotermalna energija, Mašinski fakultet, Kragujevac (2009).

- Primena toplotnih pumpi u povrtarstvu i domaćinstvu, Agrovizija (Online). Dostupno na http://agrovizija.rs/teme/obnovljivi_izvori.php?ucat=4&id=1358278310, 03.07.2016.

- Application of Industrial Heat Pumps, IETS (Online). Dostupno na: http://izw-online.de/annex35/Daten/AN35_2-page-summary.pdf, 20.06.2016.

- Industrial Heat Pumps for Steam and Fuel Savings (online). Dostupno na: https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/heatpump.pdf, 12.06.2016.

- Kleefkens, O. i Spoelstra, S. R&D on Industrial Heat Pumps, ECN (Online). Dostupno na: ftp://ftp.ecn.nl/pub/www/library/report/2014/m14039.pdf, 12.06.2016.

- Fu, C. i Gundersen T. A Novel Sensible Heat Pump Scheme for Industrial Heat Recovery. Industrial & Engineering Chemistry Research, 55 (2016), 967–977.

- Compression heat pumps: in touch with heat pumps for industry and commerce, GEA Refrigeration Technologies (Online). Dostupno na: http://www.gea.com/global/en/binaries/Ap_HeatPump_150dpi_A4Size_4C_US_tcm11-12226.pdf, 08.06.2016.

- Zlatanović I., Rudonja N. i Gligorević K. Primena toplotnih pumpi u sistemima za sušenje prehrambenih proizvoda. Poljoprivredna Tehnika,  2 (2011), 77-85.

- Minea V. Drying heat pumps e Part II: Agro-food, biological and wood Products. International joutnal of refrigeration 36 (2013), 659-673.