PRIJAVA

Međunarodna naučna konferencija“Savremeni materijali 2016“

СПЕЦИФИЧНОСТ ТРЕТМАНА ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ

Ђукић В1.,Јакуповић Е.1

1Паневропски универзитет АПЕИРОН Бања Лука, Факултет здравствених наука Бања Лука

Вода је друштвена својина, добро од општег интереса. Богатство водних ресурса је ограничено. Међутим, потребе за водом перманентно расту. Зато отпадне воде било ког поријекла треба прочишћавати.

Са санитарног аспекта највећи проблем представљају индустријске отпадне воде које су загађене поред уобичајених хемијских и органски материја и хемијским супстанцама које класични уређаји за прочишћавање не могу у потпуности уклонити. То су пре свега соли тешких метала, детерџенти итд.

Техника прочишћавања индустријских отпадних вода је у пуном развоју и свакодневно се проналазе нови поступци, па се стога у наредном периоду могу очекивати битне измјене савремених технологија прочишћавања индустријских отпадних вода.

У раду је описан уређај за прочишћавање технолошких отпадних вода које настају из погона  текстилне производње. Дати су основни подаци о процесу производње и описани су уређаји за прочишћавање. Приказани су сви објекти у саставу уређаја. Посебно су приказане конструкције објеката које се монтирају, а дио се изводи монолитно. Основни подаци о прорачунским моделима конструкција такођер су описани.

Кључне ријечи: отпадне воде, текстилна индустрија, третман.

THE SPECIFICITY OF THE TREATMENT OF WASTE WATER FROM THE TEXTILE INDUSTRY

Đukić,V1.,Јаkupović E.1

1Paneuropean University APEIRON Banja Luka, Health Science College Banja Luka

Water is property of society, welfare of public interest. Wealth of water resources is limited. However, needs for water is permanently growing. That`s why waters no matter from which sources, should be purification.

From  sanitary aspect biggest problems are industrial waste waters which are polluted, beside chemical and organic  substances, also with chemical substances which could not be removed by classical refinement device. Above all its heavy metal salts, detergents etc.

The technique of purification of industrial waste water is in full development and daily finding new procedures, and therefore in the coming period can expect significant changes of modern technology purification of industrial waste water.

The plant for purification of the waste water generated by the textile factory is described in the article. Some basic information about the production process is presented and individual purification devices are described. All structures included in the plant are presented. Prefabricated structures are described in greater detail and a summary information is given about the monolithic parts of the plant. Basic data about calculation models for these structures are also provided.

Key words: wastewater, textile industry, treatment.