Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА СА ПЕЈСМЕЈКЕРИМА  
Зорислава Бајић1,  Тања Шобот2, Никола Шобот 3,Ђорђе Бајић4
[image: image1.emf]1Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

zorislava@gmail.com
2Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,
tanjasobot.sobot@gmail.com
3Универзитетски kлинички центар Републике Српске, Улица двенаест беба бб, 78 000 Бањалука,

dr.shobot@gmail.com
4Дом здравља Бањалука, Здраве Корде 4, 78 000 Бањалука,
djordje_bajic@yahoo.com
Сажетак: Имплантирани кардиоваскуларни уређаји, као што је пејсмејкер (ПМ) се често срећу у свим областима клиничке медицине. Развојем технологије која емитује електромагнетне сигнале све чешће се јавља електромагнетна интерференција (ЕМИ) са овим уређајима. Потенцијални извори ЕМИ су бројни медицински и немедицински уређаји у савкодневном окружењу (мобилни телефони, сигурносни улази на аеродромима и јавним установама, звучници, слушалице, иПод, микроталасне пећнице). Мобилни телефони су постали неизоставни дио свакодневног живота. Њихов највећи утицај на ПМ се јавља када су постављени директно изнад уграђеног ПМ. Употреба телефона у нормалној позицији на уху показује веома ниску инциденцију интерференције, без значајних клиничких посљедица. Препоруке су да се мобилни телефони не држе директно изнад уграђеног ПМ, да се држе на контралатералној страни тијела. У циљу смањења ЕМИ, произвођачи ПМ уређаја у сарадњи са Global System for Mobile Communication (ГСМ) технологијом су развили специјалне филтре за фреквенције које користе мобилни телефони (800, 900, 1800 и 2100 MHz). 

Кључне ријечи: eлектромагнетна интерференција, пејсмејкери, мобилни телефони 
ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE OF MOBILE PHONES WITH CARDIAC PACEMAKERS 
Abstract: Cardiovascular implantable electronic devices, such as permanent pacemakers (PM) are commonly encountered in all fields of clinical medicine. New technology that emits electromagnetic signals very often cause electromagnetic interference (EMI) with these devices. Potential sources of EMI are numerous medical and non-medical devices in everyday environment (mobile phones, security gates at airports and public institutions, speakers, headphones, iPods, microwave ovens). Mobile phones have become an indispensable part of everyday life. Their greatest impact on PM occur when they are placed directly above the implanted PM. Using phone in the normal position at the ear shows a very low incidence of interference, without significant clinical consequences. Recommendations for persons with impalnted PM are not to hold mobile phone directly above the PM; they should be held on the contralateral side from PM. In order to reduce EMI, manufacturers of PM device in cooperation with the Global System for Mobile Communication (GSM) technology developed special filters for frequencies used by mobile phones (800, 900, 1800 and 2100 MHz).
Keywords: electromagnetic intereference, pacemakers, mobile phones   


