Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ПРИМЈЕНА РАДИЈАЦИОНЕ ЗАШТИТЕ У ПРОЈЕКТОВАЊУ БУНКЕРА У РАДИОТЕРАПИЈИ 


Дражан Јарош1,2, Горан Коларевић1,2, Драгољуб Мирјанић2
[image: image1.emf]1Аффидеа, Интернационални медицински центар Бања Лука, Центар за Радиотерапију, Дванаест беба бб, jarosdrazan@yahoo.com
2Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци, Саве Мркаља 14, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина, mirjanicd@gmail.com 

Сажетак: Прво пројектовање заштите у радиотерапији (РТ) је било базирано на емпиријским формулама. Озбиљније препоруке из области радијационе заштите и пројектовања прорачуна заштите у РТ јављају се седамдесетих година у облику National Council on Radiation Protection (НЦПР) 49 протокола и односи се на X и гама зраке до 10MV. Након овог протокола јавља се низ нових протокола, све до НЦРП 151 који је још увијек важећи и сматра се најпотпунијим и свеобухватнијим протоколом. Европски пандам је протокол Међународне агенције за атомску енергију број 49- IAEA Safety Reports Series No 47. Сврха овог рада је да покаже да ли је дебљина зидова у Центру за радиотерапију довољна да смањи тј лимитира дозу на прихватљив ниво како за запослена лица тако и за обично становништво. Калкулација дебљине зида је извршена по препорукама НЦПР 151. Резултати калкулације показују да су зидови адекватне дебљине за енергију 6 MV.
Кључне ријечи: Радијациона заштита, Бункер, Радиотерапија. 
APPLICATION OF RADIATION PROTECTION IN THE DESIGN OF RADIOTHERAPY DEPARTMENT
Abstract: First designs of radiotherapy department was based on the empirical formulas. Advanced recommendation were introduced through National Council on Radiation Protection (NCRP) report No 49 related to the design and installation of structural shielding. Accelerating voltages of 10 MV was maximum that was covered in that report. After this report there were several recommendations resulting with the NCRP report No 151. This Report includes the necessary information for higher accelerating voltages as well as a discussion of the various factors to be considered in the selection of appropriate shielding materials and in the calculation and evaluation of barrier thicknesses. Equivalent European protocol is International Atomic Energy Agency (IAEA) Safety Reports Series No 47. Purpose of this paper is to check wheter the tickness of the bunker is enough to limit radiation exposures to members of the public and employees to an acceptable level in the Center for Radiotherapy. Calculation of the wall tickness was done following the NCRP 151 protocol. Results are showing that the wall thickness is adequate for accelerating voltages of 6MeV. 
Keywords: Radiation protection, Bunker, Radiotherapy.

