Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ФОТОКАТАЛИТИЧКА РАЗГРАДЊА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ФОРМУЛАЦИЈЕ МЕТОПРОЛОЛА: ВАЛИДАЦИЈА RP-HPLC МЕТОДЕ
Мариа М. Савановић1,2, Андријана Билић1,2, Стеван Армаковић2,3, Милинко Перић4, Светлана Пелемиш5, Сања Ј. Армаковић1,2
1Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад, Србија, maria.savanovic@dh.uns.ac.rs, andrijana.bilic@dh.uns.ac.rs, sanja.armakovic@dh.uns.ac.rs
2Удружење за међународни развој академске и научне сарадње (AIDASCO), Нови Сад, Србија

3Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику, Нови Сад, Србија, stevan.armakovic@df.uns.ac.rs
4Универзитет у Новом Саду, Институт Биосенс, milinko.peric@biosense.rs
5Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник, Република Српска, Босна и Херцеговина, svetlana.pelemis@tfzv.ues.rs.ba
Сажетак: Циљ валидације је да се обезбеди оптимизована метода која пружа поуздане и тачне резултате. Оптимизација и валидација реверзно-фазне течне хроматографије (енг. RP-HPLC, Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography) методе представља изузетно значајан допринос у области фармације, пољопривреде, биомедицине и др. Ова метода се користи за квалитативну и квантитативну анализу, као и контролу квалитета. Главни циљ ове студије био је оптимизација и валидација једноставне и брзе аналитичке методе за изоловање активне компоненте метопролол тартaрата из комерцијалних таблета. Одређени су параметри као што су специфичност/селективност, осетљивост, линеарност и динамички опсег, граница детекције, граница одређивања, тачност, прецизност и робустност. Практична примена валидиране методе тестирана је у студији фоторазградње метопролола у присуству/одсуству TiO2 Hombikat коришћењем симулираног сунчевог и УВ зрачења.
Кључне ријечи: Валидација методе, TiO2, β-блокатор
PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METOPROLOL COMMERCIAL FORMULATION: VALIDATION OF THE RP-HPLC METHOD
Abstract: The goal of validation is to provide an optimized method that provides reliable and accurate results. Optimization and validation of the Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography (RP-HPLC) method are highly significant to pharmacy, agriculture, biomedicine, etc. This method is used for qualitative and quantitative analysis and quality control. The main objective of this study was to optimize and validate a simple and rapid analytical method for isolating the active component metoprolol tartrate from commercial tablets. Parameters such as specificity/selectivity, sensitivity, linearity, dynamic range, detection limit, quantification limit, accuracy, precision, and robustness were determined. The practical application of the validated method was observed in the photodegradation study of metoprolol in the presence/absence of TiO2 Hombikat using simulated solar and UV irradiation.
Keywords: Method validation, TiO2, β-blocker
