Sinergija u proizvodnji hrane i energije - Agrarne solarne elektrane

Synergy in food and energy production -

Agricultural solar power plants

Prof. dr.sc. Ljubomir Majdandžić, dipl.ing.

Vanjski suradnik Fakulteta, elektrotehnike, računarstva i

informacijskih tehnologija Osijek Sveučilista J. J. Strossmayera u Osijeku

Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Croatia

Hrvatska stručna udruga za Sunčevu energiju (HSUSE)

Croatian Professional Association for Solar Energy

E-mail: majdan.solar@gmail.com

Sažetak:

Za poljoprivrednike je zaštita njihovih usjeva najvažniji cilj. Mnogima od njih usjevi su već drugi ili treći put uvenuli jer je ljeti bilo previše sunca, a premalo vode. Zato je sjenčanje koje pruža Agri PV sustav najvažniji argument. Inovativni Agri PV inteligentno kombinira poljoprivredu s proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora. Solarni moduli za proizvodnju električne energije instalirani su iznad i između poljoprivrednih površina na takav način da se i dalje učinkovito nastavlja poljoprivredna proizvodnja. Prava je dobit za sve situacije, od čega ne samo klima i sigurnost opskrbe, već i poljoprivrednici dobivaju: "Dvostruka žetva" omogućuje diverzifikaciju prihoda i time doprinosi održivom jačanju poljoprivrednih poduzeća i ruralnih područja.

Ključne riječi:

Poljoprivreda, Agrosolari, Solarna energija, Klima i energija

Abstract:

For farmers, protecting their crops is the most important goal. Many of them have already seen their crops wither for the second or third time because there was too much sun and too little water in the summer. That’s why the shading provided by an Agri PV system is the most important argument. The innovative Agri PV intelligently combines agriculture with renewable power generation. Solar modules are installed above and between agricultural land to generate electricity so that it can continue to be farmed profitably. A real win-win situation that not only benefits the climate and security of supply, but also farmers: The "double harvest" enables income diversification and thus contributes to the sustainable strengthening of agricultural businesses and rural areas.

Keywords:

Agriculture, Agrosolars, Solar energy, Climate and energy