Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

СТАЊЕ И КАПАЦИТЕТ СОЛАРНИХ ЕЛЕКТРАНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Срђан Вуковић1, Данијела Рајић1, Александар Вуковић2, Светлана Пелемиш1, Драгољуб Мирјанић3
1Универзитет у Источном Сарајеву,Технолошки факултет Зворник, Каракај 34а, 75400 Зворник, 

2Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21102 Нови Сад
3Академија наука и умјетности Републике Српске, Бана Лазаревића 1, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

svetlana.pelemis@tfzv.ues.rs.ba* [image: image1.emf] srdjan.vukovic92@gmail.com 
a.vukovic@uns.ac.rs   danijelarajic@tfzv.ues.rs.ba
Сажетак: Соларна енергија, као обновљиви извор енергије, може значајно допринијети енергетској стабилности и одрживом развоју Босне и Херцеговине. Она је неисцрпан, еколошки прихватљив ресурс који смањује зависност од фосилних горива и емисију штетних гасова.

Прва фотонапонска електрана у БиХ изграђена је 2012. године у Калесији, са капацитетом од 120 kW. До краја 2017. године, у БиХ је изграђено укупно 180 PV електрана, са укупном снагом од 18,6 MW, што представља само 0,37% укупних електроенергетских капацитета земље​​.

Потенцијалне локације за PV електране укључују кровове стамбених објеката, водене површине акумулационих језера, заштитне појасеве поред аутопутева и неперспективне пољопривредне површине. Предвиђа се да ће капацитет соларних електрана у БиХ до 2025. године достићи 705 MW, што би чинило 14% укупне инсталиране снаге у земљи. 

БиХ је обавезна да подстиче производњу енергије из обновљивих извора у оквиру Европске енергетске заједнице. Законодавни оквир на нивоу ентитета обухвата подстицаје као што су гарантоване откупне цијене за произвођаче енергије из обновљивих извора. Међутим, постоје ограничења у величини постројења која могу добити подстицаје, што ограничава веће инвестиције у соларна постројења​​.

Босна и Херцеговина има значајан потенцијал за развој соларних електрана који је тренутно недовољно искоришћен. Повећање инсталираних PV капацитета и адекватне подстицајне мјере могу значајно допринијети енергетској транзицији и одрживом развоју земље. Потребно је радити на стварању повољнијег законодавног оквира и подстицајног амбијента за инвестиције у соларне технологије.
Кључне ријечи: Соларна енергија, енергетска стабилност, потенцијалне локације, фотонапонска постројења
CAPACITY AND POTENTIAL OF SOLAR POWER PLANTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Srđan Vuković¹, Danijela Rajić¹, Aleksandar Vuković², Svetlana Pelemiš¹, Dragoljub Mirjanić³
¹University of East Sarajevo, Faculty of Technology Zvornik, Karakaj 34a, 75400 Zvornik, Bosnia and Herzegovina
²University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Dositej Obradović Square 6, 21102 Novi Sad, Serbia
³Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Bana Lazarevića 1, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
svetlana.pelemis@tfzv.ues.rs.ba*
Abstract: Solar energy, as a renewable energy source, can significantly contribute to the energy stability and sustainable development of Bosnia and Herzegovina. It is an inexhaustible, environmentally friendly resource that reduces dependence on fossil fuels and the emission of harmful gases. 
The first photovoltaic (PV) power plant in BiH was built in 2012 in Kalesija, with a capacity of 120 kW. By the end of 2017, a total of 180 PV plants with a total capacity of 18.6 MW were built in BiH, representing only 0.37% of the country's total electricity capacity. 
Potential locations for PV plants include residential rooftops, water surfaces of accumulation lakes, protective belts along highways, and non-perspective agricultural lands. It is predicted that the capacity of solar power plants in BiH will reach 705 MW by 2025, which would account for 14% of the total installed capacity in the country. 
BiH is obligated to encourage energy production from renewable sources within the framework of the European Energy Community. The legislative framework at the entity level includes incentives such as guaranteed purchase prices for energy producers from renewable sources. However, there are limitations on the size of plants that can receive incentives, which restricts larger investments in solar plants. 
Bosnia and Herzegovina has significant potential for the development of solar power plants, which is currently underutilized. Increasing installed PV capacities and adequate incentive measures can significantly contribute to the energy transition and sustainable development of the country. It is necessary to work on creating a more favorable legislative framework and incentive environment for investments in solar technologies. 
Keywords: Solar energy, energy stability, potential locations, photovoltaic plants 

