Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 
Срђан Вуковић1, Данијела Рајић1, Александар Вуковић2, Светлана Пелемиш1, Драгољуб Мирјанић3
1Универзитет у Источном Сарајеву,Технолошки факултет Зворник, Каракај 34а, 75400 Зворник, 
2Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21102 Нови Сад
3Академија наука и умјетности Републике Српске, Бана Лазаревића 1, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

svetlana.pelemis@tfzv.ues.rs.ba* [image: image1.emf] srdjan.vukovic92@gmail.com 

a.vukovic@uns.ac.rs   danijelarajic@tfzv.ues.rs.ba
Сажетак: Соларна енергија представља значајно рјешење за постизање одрживог развоја због своје еколошке прихватљивости и неограничених залиха. Технологије попут концентрисане соларне енергије (CSP) и фотонапонских (PV) система непрестано се развијају како би задовољиле растуће енергетске потребе. Њихова примјена смањује зависност од фосилних горива, која су главни извори загађења и емисије стакленичких гасова.
На глобалном нивоу, инсталирани капацитет соларних система значајно је порастао током посљедње деценије. 

Соларна енергија има широк спектар примјена, укључујући производњу електричне енергије, десалинизацију воде, гријање и друго. PV системи могу се користити на комерцијалном нивоу или инсталирати у мањим групама за мини-мреже или индивидуалну употребу, што је посебно корисно у руралним подручјима и земљама у развоју са обиљем соларне енергије. CSP системи користе огледала за фокусирање сунчевих зрака и производњу паре која покреће турбине за генерисање електричне енергије.

Један од кључних аспеката соларне енергије је њен допринос одрживом развоју кроз стварање нових радних мијеста. Технологије обновљиве енергије створиле су преко 12 милиона радних мијеста широм свијета, при чему су PV апликације допринијеле са преко 3 милиона радних мјеста. Очекује се да ће број запослених у сектору обновљиве енергије достићи преко 40 милиона до 2050. године.

Соларна енергија такође игра значајну улогу у заштити животне средине смањењем емисија угљен-диоксида и других штетних гасова. Према Паришком споразуму из 2015. године, постављени су циљеви за смањење глобалног загријевања и постизање нето нулте емисије угљен-диоксида до 2050. године. Ове иницијативе подржавају прелазак на одрживе енергетске системе који користе обновљиве изворе енергије.

Соларна енергија представља кључни фактор за постизање одрживе будућности. Њена примјена не само да доприноси енергетској сигурности, већ и побољшава економски и социјални развој кроз стварање нових радних мијеста и заштиту животне средине. Даљи развој технологија и повећање инвестиција у соларне пројекте од суштинског су значаја за постизање глобалних циљева одрживог развоја.
Кључне ријечи: соларна енергија, одрживи развој, нова радна мјеста, животна средина 
SOLAR ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Srđan Vuković¹, Danijela Rajić¹, Aleksandar Vuković², Svetlana Pelemiš¹, Dragoljub Mirjanić³
¹University of East Sarajevo, Faculty of Technology Zvornik, Karakaj 34a, 75400 Zvornik, Bosnia and Herzegovina
²University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Dositej Obradović Square 6, 21102 Novi Sad, Serbia
³Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Bana Lazarevića 1, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
svetlana.pelemis@tfzv.ues.rs.ba*
Abstract: Solar energy represents a significant solution for achieving sustainable development due to its environmental friendliness and unlimited supply. Technologies such as Concentrated Solar Power (CSP) and Photovoltaic (PV) systems are continuously evolving to meet growing energy needs. Their application reduces dependence on fossil fuels, which are major sources of pollution and greenhouse gas emissions.

Globally, the installed capacity of solar systems has significantly increased over the last decade. Solar energy has a broad range of applications, including electricity generation, water desalination, heating, and more. PV systems can be used commercially or installed in smaller groups for mini-grids or individual use. It has beneficial in rural areas and developing countries with abundant solar energy. CSP systems use mirrors to focus sunlight and produce steam that drives turbines for electricity generation.

One of the key aspects of solar energy is its contribution to sustainable development through job creation. Renewable energy technologies have created over 12 million jobs worldwide, with PV applications contributing over 3 million jobs. The number of employees in the renewable energy sector is expected to exceed 40 million by 2050.

Solar energy also plays a significant role in environmental protection by reducing carbon dioxide and other harmful gas emissions. According to the Paris Agreement of 2015, goals have been set to reduce global warming and achieve net-zero carbon emissions by 2050. These initiatives support the transition to sustainable energy systems that utilize renewable energy sources.

Solar energy is a key factor in achieving a sustainable future. Its application not only contributes to energy security but also enhances economic and social development through job creation and environmental protection. Further technological advancements and increased investments in solar projects are crucial for achieving global sustainable development goals.

Keywords: solar energy, sustainable development, opening new jobs, environment


