IV Међународни научни скуп Савремени материјали 2011 –  Бања Лука, 1. и 2. јул 2011.

IV International Scientific Conference Contemporary Materials 2011 – Banja Luka, 1 and 2 July 2011 

УВ ПРОЗРАЧНОСТ ВОДЕ У ПРИСУСТВУ ВОДОНИК
ПЕРОКСИДА
UV WATER TRANSPARENCY IN HYDROGEN PEROXIDE PRESENCE
М. Васиљевић 1, Т. Митровић 2, В. Петровић 3, С. Обрадовић 4, Ђ. Милановић 5
[image: image1.emf]1 Институт "Јарослав Черни", Јарослава Черног 80, 11226 Београд, Србија, 
e-mail адреса: miomir.vasiljevic@jcerni.co.rs
2 Институт "Јарослав Черни", Јарослава Черног 80, 11226 Београд, Србија, 
e-mail адреса: tanja.bokic@jcerni.co.rs
3 Висока скола електротехнике и рачунарства, ВИСЕР, Војводе Степе 283, Београд, Србија, e-mail: vera.petrovic@viser.edu.rs 
4 ЕТФ Универзитет у Источном Сарајеву, Вука Караџића бр. 30, Лукавица
71123 Источно Сарајево, БиХ, e-mail адреса: slobo.obradovic@gmail.com
5 Ваздухопловна академија, Војводе Бојовића 2, Београд, Србија, 
e-mail адреса: aniproms@sezampro.rs 
Сажетак: Пероксиди, хипохлорити, озон и други нестабилни оксиданси, због свог великог ефективног пресека за интеракцију са ув зрачењем, имају висок коефицијент апсорпције у УВ спектру (254 nm). Апсорпција енергије УВ зрачења на 254 nm (око 5 eV), довољна је да раскине слабе везе у овим молекулима, па тако настају јаки оксиданси: из водоник-пероксида ОН радикали, а од озона и хипохлорита настаје насцентни кисеоник, који даље учествују у процесима комбинација и рекомбинација са новонасталим молекулима и са садржајем воде. Овако настали јаки оксиданси учествују веома брзо и ефикасно у оксидацији и разградњи садржаја воде, као што су нпр. стабилни органски макромолекули. Ради што боље   а priori анализе и пројектовања УВ реактора за оксидацију нежељеног садржаја воде, потребно је одредити утицај присуства нестабилних оксиданаса на укупну транспаренцију воде. У раду је анализиран утицај присуства разних концентрација водоник пероксида у води ради одређивања математичког модела, који дефинише зависност апсорпције УВ зрачења од концентрације водоник-пероксида. Ово је посебно важно код УВ реактора где постоје високи интензитети УВ зрачења, који обарају почетну концентацију оксиданаса и код којих се апсорбанса и прозрачност воде, која садржи поменути оксиданс, мењају проласком кроз УВ реактор. То директно утиче на формулацију параметара УВ реактора (као што су: дебљина воденог слоја, капацитет реактора, распоред извора УВ зрачења), а самим тим и на оптимизацију УВ реактора, како цилиндричних, тако и план-паралелних (отворених и затворених), за третмане вода.
Кључне ријечи: апсорпција, УВ зрачење, оксиданси, прозрачност, УВ реактор 
Abstract: Peroxides, hypochlorite compounds, ozone and other unstable oxidants, due its high effective cross section for interaction with UV radiation have high absorption coefficient in UV spectrum (254 nm). UV radiation energy absorption at 254 nm (approximately 5 eV) is strong enough to break weak covalent bonds in those molecules, and high-reactive oxidants arise: OH radicals from hydrogen-peroxide, and nascent oxygen from ozone and hypo-chlorites. further on they participate in combination and recombination processes with the newly obtained molecules and water content. Strong oxidants, generated in this way, quickly and effectively decompose harmful water content, for example stable organic macromolecules. In order to obtain better а priori UV reactor analysis and design parameters for unwanted water content oxidation, it is necessary to determine impact of non-stable oxidants to overall water absorption coefficient. In this paper, various concentration influence of hydrogen peroxide in water is analyzed in order to determine mathematical model defining absorption dependence from hydrogen peroxide concentration in water. It is very important in UV reactors, where high intensity of UV radiation, decreases initial oxidant concentration and where overall water transparency changes when water flows through the UV reactor. It has the direct impact to UV reactor parameters formulation (such as: water layer thickness, capacity of UV reactor, UV sources disposition), and therefore to UV reactor optimization, cylindrical as well as plan-parallel (opened and closed) for water treatment.
Key words: absorption, UV radiation, oxidants, transparency, UV reactor
